## Slide 1
Specifické vlastnosti laseru jako zdroje optického záření
Princip laseru
V čem mohou být lasery nebezpečné ?
L A S E R
Typy laserů a jejich využití
Krize klasické fyziky na přelomu 19. a 20. století, vznik kvantových představ o interakci optického záření s látkami
Stimulovaná emise

## Slide 2
Od 70. let 19. století:
Optické záření je elektromagnetické vlnění
v určitém frekvenčním oboru

## Slide 3
Mechanismus interakce optického záření
s látkami
(zdánlivě zřejmý)
Optické záření - proměnné elmag pole
působí na elektrické náboje Lorentzovou silou,
vyvolává tedy vynucené oscilace nabitých částí atomů
Následek: změna vnitřní energie atomu či molekuly;
oscilující náboje emitují elektromagnetické záření

## Slide 4: Krize klasické fyziky na přelomu 19. a 20. století
Jevy týkající se absorpce či emise optického záření, které klasická fyzika neuměla vysvělit:
Spektrální tvar tepelného záření absolutně černého tělesa
Existence dlouhovlnné hrany fotoelektrického jevu
Stabilita atomů a jejich čarová emisní a absorpční spektra
Zjistilo se však, že některé optické jevy související s předáváním energie mezi optickým zářením a látkami nelze pomocí klasické fyziky vysvětlit

## Slide 5: Tepelné zdroje
Každé těleso o nenulové absolutní teplotě vysílá elektromagnetické záření
emisivita
funkce teploty nezávislá na povrchu
spektrální hustota záře
záření absolutně černého tělesa
absorptivita
Kirchhoffův zákon
reflektivita
neprůhledné těleso:
E
E

## Slide 6: Absolutně černé těleso
Technická realizace: vyhřívaná dutina
Předpověď podle klasické fyziky
„ultrafialová katastrofa“
Experiment

## Slide 7: Planckův vyzařovací zákon
Max Planck:
Planckův zákon
Teoreticky lze odvodit za předpokladu kvantování energie elektromagnetického záření
Planckova konstanta

## Slide 8: Fotoelektrický jev (vnější fotoefekt)
Foton předá energii vodivostnímu
elektronu v kovu a ten je emitován
do vakua
Při zvětšování vlnové délky působícího
záření po překročení určité hodnoty
(závisí na druhu kovu) jev mizí
Dlouhovlnná hrana fotoefektu (nelze klasicky vysvětlit)

## Slide 9: Kvantová povaha neelastické interakce
Albert Einstein:

## Slide 10: Kvantová povaha neelastické interakce
Albert Einstein:

## Slide 11: Vyzařování atomů
Každý náboj s nenulovým zrychlením se stává zdrojem elektromagnetického záření
Thompsonův model – elektrony v klidu, při rozkmitání vyzařují.
Popřen objevem atomového jádra.
Rutherfordův (planetární) model atomu – elektrony obíhají po eliptických drahách kolem jádra.
Podle klasické teorie elektromagnetického pole však za méně než 10-10 s předá elektron veškerou kinetickou energii generovanému elmag. záření!

## Slide 12: Vyzařování atomů
Každý náboj s nenulovým zrychlením se stává zdrojem elektromagnetického záření
Thompsonův model – elektrony v klidu, při rozkmitání vyzařují.
Popřen objevem atomového jádra.
Rutherfordův (planetární) model atomu – elektrony obíhají po eliptických drahách kolem jádra.
Podle klasické teorie elektromagnetického pole však za méně než 10-10 s předá elektron veškerou kinetickou energii generovanému elmag. záření!
Existují stavy atomů a molekul, kdy nevydávají elektromagnetické záření a tedy si zachovávají vnitřní energii. Tyto stavy se nazývají stacionární.
Může docházet ke skokové změně stacionárního stavu, kdy se energetická bilance vyrovná absorpcí nebo emisí fotonu – optické přechody.
Niels Bohr:

## Slide 13
Stacionární stavy atomů a molekul a přechody mezi nimi
stacionární stavy:
- základní stav
- excitované stavy
přechody:
zářivé x nezářivé
zářivé přechody
absorpční x emisní
Lokalizovaný systém nabitých částic
(atom, molekula)
0
1
2
3
4
energie
absorpce

## Slide 14
Stacionární stavy atomů a molekul a přechody mezi nimi
stacionární stavy:
- základní stav
- excitované stavy
přechody:
zářivé x nezářivé
zářivé přechody
absorpční x emisní
Lokalizovaný systém nabitých částic
(atom, molekula)
0
1
2
3
4
energie
emise

## Slide 15
absorpce
Základy teorie absorpčních
a emisních přechodů
emise
spontánní
stimulovaná
Albert Einstein:
prostorová hustota
energie elmag. pole

## Slide 16
Mnoho atomů, molekul, …..
1
2
Nelze rozlišit mezi původními fotony
a fotony pocházejícími ze stimulované emise
Poměry mezi stimulovanou emisí a absorpcí
absorpce
stimulovaná emise

## Slide 17
Mnoho atomů, molekul, …..
1
2
absorpce >>
stimulovaná emise
Termodynamická rovnováha
Poměry mezi stimulovanou emisí a absorpcí

## Slide 18
Mnoho atomů, molekul, …..
1
2
absorpce <
stimulovaná emise
Inverzní populace stavů 1 a 2
Poměry mezi stimulovanou emisí a absorpcí

## Slide 19
L A S E R
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
Laser … generátor optického záření
Generátor = zesilovač + zpětná vazba

## Slide 20
Zesílení stimulovanou emisí v aktivním médiu
Zavedení optické zpětné vazby - rezonátor

## Slide 21
Vlastnosti laserového záření
směrovost
koherence
časový režim
polarizace

## Slide 22
Typy laserů
hlavní rozdělení podle aktivního media
plynové
pevnolátkové, (polovodičové)
kapalinové

## Slide 23
He-Ne laser
plynový, na neutrálních atomech
      kontinuální, pevná vlnová délka viditelná (obvykle 633nm)
      mechanismus přenosu excitační energie od He k Ne

## Slide 24
      příměs v krystalu, přenos energie na příměs
      optické čerpání – výbojka, LED, polovodičový laser
      pevná vlnová délka
      pulsní, ale může být i kontinuální
      blízká infračervená oblast
Nd:YAG laser
pevnolátkový

## Slide 25
      zářivá rekombinace elektronů a děr na P-N přechodu
      fixní vlnová délka, nejčastěji v červené nebo blízké infračervené oblasti
      vysoká účinnost, levný, malé rozměry
      horší kvalita záření (divergence, módy)
GaAs laser
polovodičový

## Slide 26
Využití laserů

## Slide 27
Optické snímače, optický záznam
      Snímače čárkových kódů
      CD disky
      Laserové tiskárny
      Optická čidla a sondy

## Slide 28
Komunikace
      Vláknové komunikace
      Komunikace volným prostorem

## Slide 29
Zpracování materiálů
      Laserové obrábění – řezání, vrtání, hloubení, atd.

## Slide 30
Zpracování materiálů
      Mikroobrábění, laserová litografie

## Slide 31
Lékařské aplikace
Dermatologie
Fotodynamická terapie
Laserový skalpel
Oftalmologie
Diagnostika (endoskopie, infračervená tomografie ?)

## Slide 32
Výzkum, analýza a technologie
Optická spektroskopie
Ramanův rozptyl
časově-rozlišená měření
mikrofluorimetrie
nelineární spektroskopie
elastický rozptyl
dynamický a Brillouienův rozptyl
fotoakustická spektroskopie
Aktivní použití laseru
laserové ablace
řízená fotochemie a fotodegradace
řízená polymerace
laserová pinzeta

## Slide 33
V čem jsou lasery nebezpečné
Hlavní nebezpečí pro zrak –
oproti klasickým zdrojům úzký svazek a velká rovnoběžnost