## Slide 1
Zakládáme
seismickou
stanici

## Slide 2: Seismická stanice
Potřebujeme:
  Penize
  Seismograf
  Registrační aparaturu
  Operátora
  (Přístup na internet)

## Slide 3: Seismograf - princip
Vertikální seismograf - video

## Slide 4: Seismogram není pohyb půdy
V(s)/x = G *A * H(s)
G … gain constant
H(s) … přenosová charakteristika
A … konstanta, A*H(s) = 1
Seismograf
Pohyb půdy: x
Seismogram: V(s)

## Slide 5: Seismograf - rozdělení
Krátkoperiodické
  rohová perioda < 10 sec
  levné
  vhodné pro lokaci zemětřesení
Širokopásmové
  rohová perioda > 10 sec
  drahé
  problém s dynamikou pro silná blízká zemětřesení
Přístroje na silné pohyby půdy – akcelerograf
  registruje zrychlení půdy až do několika g
  nutný pro zdrojové studie blízkých zemětřesení

## Slide 6: Vliv přístroje na seismogram
Seismograf
Pohyb půdy
Seismogram

## Slide 7: Guralp CMG – 3T širokopásmový seismograf
Nízkofrekvenční část
Vysokofrekvenční část

## Slide 8: Výměna dat, zpracování
CMG 3T
360s
Windows PC
Scream server 4.4
Registrace
Archivace
Distribuce
GOPC
Linux PC
Scream server 4.4
MySQL server
PQLX server
Seis. Handler
Shell skripty
Registrace
Archivace
Miniseed formát
Bulletin
Analýza šumu
PRA
Mezinárodní
datové centrum
ORFEUS
Česká regionální
Seismologická
síť
Windows PC
Scream server 4.4
Stanice MFF UK
v Řecku

## Slide 9: Vliv zemětřesení na šum
17. května 2009 – odpočinkový den interpretátora

## Slide 10: Zemětřesení a šum
2009-05-16 00:53:49.8 31.52S 178.84W 30 Mw6.4 KERMADEC ISLANDS REGION
2009-05-16 01:05:59.8 31.39S 177.98W 50 mb5.2 KERMADEC ISLANDS REGION
2009-05-16 18:22:28.8 56.31N 152.76W 30 Mw5.8 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
2009-05-16 15:37:40.7 51.29N 16.02E 12 ML3.3 POLAND

## Slide 11: Vliv teploty na úroveň šumu

## Slide 12: Sítě stanic
Lokální
  http://seis12.karlov.mff.cuni.cz/greece
Regionální
  http://www.ig.cas.cz/struktura/observatore/ceska-regionalni-seismicka-sit/mapa/
Celosvětové
  http://www.iris.edu/hq/programs/gsn

## Slide 14: Datová centra
Primární úkol: sběr a distribuce seismických dat
Sekundární úkol: určování základních seismických parametrů zemětřesení:
  poloha, čas vzniku, velikost a mechanismus jevu – rutinní záležitost automatických seismických sítí.
Problematika přesnosti a rychlosti určování těchto seismických parametrů je základní výzkum.
European-Mediterranean Seismological Centre
http://www.emsc-csem.org
Observatories and Research Facilities for European Seismology
http://www.orfeus-eu.org/
U.S. Geological Survey
http://www.usgs.gov/
Incorporated Research Institutions for Seismology
http://www.iris.edu/hq/
GEOFON Global Seismic Network
http://geofon.gfz-potsdam.de/

## Slide 15
Vytváříme si vlastní virtuální seismickou síť
Odpadá nutnost mít vlastní seismografy
Stačí jen jednoduché PC
Instalace volně šiřitelných programů
  A. Lomax – Seisgram, SeedLink Monitor
Získat informace o volně šiřitelných datech
  GEOFON
  http://geofon.gfz-potsdam.de/waveform/status/index.php
  Mapa stanic
  http://geofon.gfz-potsdam.de/waveform/archive/network.php?ncode=GE

## Slide 16
SeisGram2K60.jar
-seedlink
"geofon.gfz-potsdam.de:18000
#GE_STU:BH?,GE_APE:BH?#1200" -seedlink.groupchannels YES
A. Lomax – Seedlink Monitor

## Slide 17: Seismická stanice Praha
1924 – založení profesorem Václavem Láskou
1927 – zařazení do mezinárodní seism. služby
Geografické souřadnice
Šířka: 50º 04.15’
Délka: 14º 25.66’
Nadm. výška: 225 m
Přístrojové vybavení
Širokopásmový seismograf Guralp CMG-3T
Klasické elektrodynamické př.

## Slide 18: Stanice MFF v Řecku

## Slide 19: Rozložení stanic
UK MFF
Patras Satellite
Link NETwork
(PSLNET)
25 stanic
Hellenic Unified
Seismic Network
(HUSN)
NOA
University of Athens
University of Thessaloniki
University of Patras
+ Turecko, Kypr, Bulharsko, Itálie

## Slide 20: Pylos
Lat.: 36.8955; Long.: 21.7420
V provozu od 2003
BB seismograf
CMG-3T
(120sec, 1x750V/m/s)
Nanometrics Trident 24 bit digi
Libra VSAT telemetry
Kontinuální registrace (100Hz)
SM seismograf
CMG-5TD
DCM (40GB USB disk, Platinum software-webové rozhraní)
Kontinuální registrace (100Hz)
Pylos

## Slide 21: Prodromos
Lat.: 38.5986; Long.: 21.1833
V provozu od 2009
BB seismograf
CMG-3T
(120sec, 1x750V/m/s)
Nanometrics Trident 24 bit digi
(24 bit, 2.5e-6 V/count)
Libra VSAT telemetry
Kontinuální registrace (100Hz)
SM seismograf
CMG-5TD
DCM (40GB USB disk, Platinum software-webové rozhraní)
Kontinuální registrace (100Hz)

## Slide 22: Sergoula
Lat.: 38.4142; Long.: 22.0573
V provozu od 1998
BB seismograf
CMG-3T
(120sec, 2x3000V/m/s)
DM24 digi
Kontinuální registrace (100Hz)
SM seismograf
CMG-5T
DM24 digi
Kontinuální registrace (100Hz)
DCM
Společná pro BB a SM
Mobilní telemetrie (Vodafone)

## Slide 23: Děkujeme za pozornost